UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

FACULTAD DE INGENIERIA

QUIMICA BASICA

MA. Gabriela Zelada

Nombre: _____JULIO ANTHONY ENGELS RUIZ COTO _ Carnet:_1284719__

Corto No. 1

- ¿Por qué utilizamos equipo e instrumentos en un laboratorio de química?

R// para obtener mediciones precisas y controladas que permitan obtener datos confiables, dichos instrumentos ayudan a cuantificar y analizar sustancias llevar a cabo reacciones controladas y garantizar la exactitud en los resultados experimentales.

- Dar 1 ejemplo de equipo de laboratorio que se utilice para medir masa

R// Balanza electrónica o Balanza Granataria

- Dar 1 ejemplo de equipo de laboratorio que se utilice para medir volumen

R// Probeta o Pipeta

- Dar 1 ejemplo de equipo de laboratorio que se utilice para medir longitud

R// Regla o vernier

- ¿Cómo se define incerteza?

R// La incerteza se refiere al margen de error asociado con una medición, que refleja la imprecisión inherente al instrumento utilizado. Se calcula comúnmente así:

Incertidumbre= Escala Mínima 2